## troskovnik
INVESTITOR/ NARUČITELJ:
SUVLASNICI VIŠESTAMBENE ZGRADE
Selska cesta 7, 7A, 7B, 7C, Zagreb
Zastupani po upravitelju:
Stambeni servis-poslovni centar d.o.o.
Čanićeva 4, Zagreb
OIB: 42547882422
NAZIV GRAĐEVINE:
REKONSTRUKCIJA VIŠESTAMBENE ZGRADE
Selska cesta 7, 7A, 7B, 7C
10 000 Zagreb
k.č. 3205, k.o. Črnomerec
TROŠKOVNIK RADOVA
RAZINA OBRADE: Glavni projekt
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: EP_20/021
OZNAKA PROJEKTA: EP_20/021_G:
PROJEKTANT: Mićo Diklić, dipl.ing.građ.
SURADNICI:
Ivan Bukvić, struč.spec.ing.aedif.
GLAVNI PROJEKTANT:
Mićo Diklić, dipl.ing.građ.
Travanj 2023.
Listopad 2023. - dopuna
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA ZA POVEĆANJE TOPLINSKE ZAŠTITE VANJSKE OVOJNICE STAMBENE ZGRADE SELSKA CESTA 7,7a,7b,7c, ZAGREB
# | Opis stavke | jedinična mjera | količina | jedinična cijena (EUR) | ukupno EUR
I. PRIPREMNI RADOVI
1. | Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele-prolaza za pješake (nad ulaznim prostorima), izrađenog od bešavnih cijevi ili montažnih elemenata i potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima visine do 2.5m širine 1.8m. Pokrov tunela izraditi od mosnica položenih jedne do druge, a preko njih postaviti bitumensku ljepenku s preklopom minimalno ili alternativno PVC foliju. Izvođač radova dužan je u nivou pločnika izvesti ograđeni prostor za odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s rješenjem o zauzimanju javno-prometne površine, što je uključeno u cijenu skele. Prije izvedbe skele potrebno je izraditi projekt skele od strane izvođača, odnosno inženjera ovlaštenog za navedeni posao, koji će sadržavati dokaz o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti konstrukcije. U cijeni uključiti, dobava i postava table gradilišta koja je označena sukladno građevinskoj regulativi i predmetnom natječaju. Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele. U cijenu uračunati i naknadu za zauzimanje javne površine. | m² | 32
2. | Dobava, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne skele od bešavnih cijevi ili montažne skele (visina montaže do 19 m visine ukupno EUR sa visinom prolaza za pješake), na već postavljenu tunelsku skelu. Skelu izvesti prema postojećim HTZ propisima i u svemu kako je opisano u općim uvjetima. U jediničnu cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka koje se postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini. Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja sidrenjem, a od udara groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne željezne ili drvene ljestve -penjalice u svrhu vertikalne komunikacije po skeli. U cijeni je i osiguranje i zaštita na rubnim dijelovima skele. Skelu podići za 1 m od vijenca zgrade. Prije izvedbe skele potrebno je izraditi projekt skele od strane izvođača, odnosno inženjera ovlaštenog za navedeni posao, koji će sadržavati dokaz o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti konstrukcije. Izvođač snosi troškove zauzeća javne površine te je dužan ishoditi rješenje o zauzeću javne površine kod nadležnog područnog ureda. Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine skele. | m² | 3325
3. | Zaštita vanjskih otvora, odnosno postojeće vanjske stolarije koja se neće mijenjati, daskama, letvicama i zaštitnom folijom. U cijenu uračunat sav rad, materijal i pomoćni materijal. Obračun po m² | m² | 755
4. | Otprašivanje svih dijelova fasade (istočne i svjetlarnika) vodenim mlazom kao priprema podloge za izradu ETICS sustava te otucanje, krpanje i obrada fasadnih ploha zbog dotrajalosti, žbukom (tipa kao Samoborka VC 40,50 ili jednakovrijedno). U cijenu uračunat sav rad i materijal do potpune gotovosti. Površina fasade bez otvora cca 2400 m2 | komplet | 1
a) istočna strana i balkoni 50% otucanje
5. | Uklanjanje postojeće žbuke sa pročelja (Vanjska strana pročelja i vanjska strana ogradnog zida lođe, unutrašnjost lođe nije uključena), strojno ili ručno. Sa oštećenih površina potrebno je ukloniti sve slojeve do nosive konstrukcije (opeke) te otprašiti površinu. Obratiti pažnju na zaštitu ulaznih kamenih obloga koje se ne mijenjanju te ih je potrebno sačuvati. U cijenu je uključeno sav potreban rad, pomoćna sredstava, izrada potrebne zaštite, horizontalni i vertikalni transport, čišćenje te odvoz materijala na previđeni deponij. Obračun po m2 uklonjene žbuke. Otvori se odbijaju. Površina fasade bez otvora cca 2400m2 | m2 | 2400
6. | Priprema gradilišta koja uključuje zaštitu zgrade na način da tijekom radova ne dođe do oštećenja iste, osiguranje koridora za prolaz korisnika zgrade i njegova zaštita od šute i prašine te osiguranje okoline kojom se sprečava prilaz nezaposlenima tijekom radova. Sav prostor za vrijeme i nakon rušenja i demontaža, te prilikom izvođenja novih konstrukcija zaštititi od vremenskih nepogoda (vlaženja, prokišnjavanja, rashlađivanja) te osigurati i zaštititi od ostalih uvjeta koji bi mogli ometati izvođenje radova vezani za postojeće instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje, ventilacija, elektrika, plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja te postaviti i održavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti te zaštititi fizičke osobe i zgradu tijekom izvođenja radova. | komplet | 1
7. | Čišćenje gradilišta tokom radova, a prije početka radova na rušenjima i demontaži. Stavka uključuje sva čišćenja od smeća i otpadnog materijala, kao i ostale nespecificirane radove, zajedno s utovarom, odvozom, istovarom i planiranjem otpadnog materijala na odlagalištu. Obračun po postotku izvršenosti radova. Ponuditelj je obvezan obići gradilište prije ponude i upoznati se sa svim mogućnostima, kasnija traženja neće se uzeti u obzir. | komplet | 1
8. | Mjere zaštite 1 stabla tise i 3 stabla himalajskog borovca udaljenih cca 3 i 4m od zgrade, stabla pod šiftrom u Katastru zelenila: 98873,98906,98907,98908. Zaštita korjenovih žila, koje se ne smiju presijecati, iskop se vrši ručno u krugu od min 2m od stabala te oblaganje otkopanih korijenovih žila zemljom i jutom kao i njihovo višekratno zalijevanje kako se iste ne bi osušile na zraku. Postava zaštitne oplate ili kutije od drvenih dasaka visine 2m kako ne bi došlo do oštećenja debala. Stabla se ne smiju zatrpavati zemljom ni drugim materijalima. Spriječiti prolazak strojeva i kamiona u zoni promjera krošnje stabala, koji uzrokuje zbijanje zemlje i narušavanje vodno-zračnog režima korijenovog sustava te odumiranje stabala. Ponuditelj je obvezan obići gradilište prije ponude i upoznati se sa svim mogućnostima, kasnija traženja neće se uzeti u obzir. U jediničnu cijenu uključen je sav potreban rad i materijal do potpune zaštićenosti i vraćanja u prvobitno stanje. Obračun po kompletu. | komplet | 1
| I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
II. DEMONTAŽE I RUŠENJA
1. | Demontaža i privremeno deponiranje raznih elemenata na pročelju zgrade na mjesto prema odluci nadzornog inženjera i suvlasnika zgrade te ponovna montaža nakon izvedbe radova, sve zbog izrade ETICS sustava. U cijenu uračunat sav potreban rad, alat i pomoćni materijal. Ponovnu montažu klima uređaja vrši ovlašteni serviser te je u cijenu uračunato i punjenje novim plinom a sve do potpune funkcionalnosti. Na terenu još obavezno provjeriti broj svake stavke, zbog moguće promjene od dana snimanja do izvođenja. Obračun po kom.
| *metalni nosači antena po pročelju | kom | 4
| *satelitske antene | kom | 3
| *vanjska jedinica klima uređaja | kom | 39
| *držač zastave | kom | 2
| *rasvjetna tijela kod ulaza i u lođama (1 stan =2 lođe) | kom | 44
| *sušila za veš | kom | 12
2. | Demontaža postojećih pocinčanih limenih vertikalnih žljebova krovne odvodnje. U cijeni vertikalni i horizontalni prijenos, utovar, transport i zbrinjavanje na gradilištu. Sva limarija koja je relativno nova(u dobrom stanju) potrebno je adekvatno deponirati na gradilištu. Opšav vijenca također nije potrebno demontirati, smatra se da se svi radovi vezani uz fasadu mogu izvesti bez demontaže istog. Za sve radove u vezi limarije potrebno je dobiti suglasnost nadzornog inženjera i investitora. Obračun po m' demontiranog žlijeba ili oluka. | m' | 140
3. | Demontaža postojećih unutarnjih drvenih, kamenih ili PVC klupčica sa prozora koji se mijenjaju. U cijenu uračunati vertikalni i horizontalni prijenos, utovar, transport i zbrinjavanje na gradskom deponiju. Obračun po m' demontiranih klupčica. | m' | 90
4. | Demontaža postojećih vanjskih limenih, kamenih ili PVC klupčica s prozora. U cijenu uračunat vertikalni i horizontalni prijenos, utovar, transport i zbrinjavanje na gradskom deponiju. Obračun po m' demontiranih klupčica. | m' | 480
5. | Demontaža postojeće stolarije uz minimalna oštećenja s vanjske i unutarnje strane. U stavku ulazi demontaža dotrajalih prozora, balkonskih stijena te sva potrebna zaštita i odvoz na deponij koji osigurava izvođač radova. Obavezno prije demontaže izvođač treba uzeti sve potrebne mjere i detalje potrebne za izradu nove stolarije za svaki stan zasebno. Obračun po broju demontiranih stavki. U stavku su uključeni i utovar, odvoz te istovar otpadnog materijala na za to predviđeni gradski deponij. Obračun po kom.
| *Trokrilni prozor 250*130 cm+ 21 cm roleta unutarnja = 3,95 m2 | kom | 17
| *Četverokrilni prozor 350*130 cm+ 21 cm roleta unutarnja = 5,53 m2 | kom | 1
| *Jednokrilni prozor 100*130 cm bez roleta = 1,3 m2 | kom | 4
| *Vrata 80*210 cm bez roleta = 1,68 m2 | kom | 13
| *Vrata 90*210 cm + 21 cm roleta unutarnja = 2,14 m2 | kom | 3
| *Vrata 180*210 cm + 21 cm roleta unutarnja = 4,28 m2 | kom | 1
| *Stijena 350*210(bočni dijelovi s parapetima ) cm + 21 cm roleta unutarnja = 8,33m2 | kom | 1
| *Stijena 350*250 cm = 9,72 m2 | kom | 1
| *Dvokrilni prozor 170*130 cm+ 21 cm roleta unutarnja = 2,68 m2 | kom | 2
| *Jednokrilni prozor 80*130 cm+ 21 cm roleta unutarnja = 1,26 m2 | kom | 2
| *Jednokrilni prozor 70*40 cm bez roleta = 0,28 m2 | kom | 9
| *Jednokrilni prozor 70*130 cm bez roleta = 0,98 m2 | kom | 16
| *Jednokrilni prozor 105*70 cm bez roleta = 0,74 m2 | kom | 5
| *Dvokrilni prozor 190*130 cm = 2,47 m2 | kom | 1
| *Jednokrilni prozor 85*130 cm+ 21 cm roleta unutarnja = 1,34m2 | kom | 2
6. | Pažljiva demontaža i ponovna montaža (uključujući i sve dodatne radnje i materijale potrebne za punu funkcionalnost) postojeće nadžbukne električne instalacije (uključujući prekidače, rasvjetna tijela i dr.) u podrumu razizemlja s privremenim deponiranjem i ponovnom ugradnjom po postavljanju toplinske izolacije na strop podruma. Obračun komplet. | komplet | 4
7. | Uklanjanje svih slojeva podgleda stropova stubišta do drvenih grednika. Potrebno je ukloniti žbuku na trstici i donju oplatu od dasaka zabijenu na drvene grednike. U cijenu uključen sav potreban rad pomoćna sredstava, skele, transporti i zaštita podnih obloga te odvoz otpada na deponiju. Obračun po m2 stropne površine. | m2 | 60
8. | Ručni utovar materijala od rušenja, otucanja žbuke i slično, horizontalni i vertikalni prijenos, te prijevoz na udaljenost do 20km, istovar izvrtanjem i planiranjem na gradskoj planirki. Plaćanje svih pristojbi uključiti u jediničnu cijenu. Obračun po m3 zbijenog stanja. | m3 | 4
9. | Demontaža slojeva kosoga krova do nosive konstrukcije na mjestu izvođenja prozora za odimljavanje te ponovna montaža slojeva nakon izvedbe radova. U cijenu su uračunati skladištenje postojećeg crijepa i vraćanje nakon izvedenih radova te horizontalni i vertikalni transporti i utovar i odvoz otpadnog materijala na deponiju, pomoćna skela, sav rad i materijal do potpune gotovosti. Ukoliko je stari crijep oštećen potrebno ga je zamijeniti novim kao i dodati novi crijep kako bi se zatvorile pozicije na kojima se ne zidaju novi dimnjaci. Obračun po m2. | m2 | 20
| II. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 0
III. IZOLATERSKO-FASADERSKI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu vertikalne hidroizolacije podnožja zida - sokla vanjskih zidova podruma i prizemlja uz teren, visine cca 100 cm. Sve prema smjernicama za izradu ETICS sustava ili jednakovrijednog (detalj izvedbe podnožja u ravnini pročelja). Izvesti slijedeće radove: *policementna hidroizolacija protiv vlage iz tla HRN EN 13707,HRN EN 13969 ugrađena na podlogu u svemu prema preporukama i uputstvima proizvođača. Obračun po izvedenoj površini. | m² | 170
2. | Nabava i doprema svog potrebnog materijala i izvedba vertikalne hidroizolacije temeljnog zida ispod razine tla. Hidroizolacija se izvodi polaganjem slijedećih slojeva na potpuno očišćenu i suhu podlogu: 1. hladni bitumenski premaz tipa kao Resitol; 2. polimer bitumenska traka za podzemne hidroizolacije (u dva sloja), vodonepropusnosti 60kPa, otporna na kemikalije, otpornosti na udarac >1600mm, otpornost na statičko opterećenje 20kg, savitljivost na niskoj temp. ≤-10, otpornost tečenju na povišenoj temp. ≥+80 . Ugrađuje se zavarivanjem plinskim plamenicima (goračima) po preklopima 10cm. Izvoditi prema uputama proizvođača. U slučaju utvrđivanja dodatnih slojeva na nosivoj konstrukciji temelja, prije postavljanja hidroizolacije potrebno je ukloniti postojeće slojeve čije uklanjanje je uključeno u cijenu. U cijenu su uključeni svi potrebni radovi kao i spojna i brtveća sredstva. Obračun po m2 površine temeljnog zida. | m² | 280
3. | Nabava i doprema svog potrebnog materijala i ugradba čepaste folije na izolirane temeljne zidove u tlu. Obračun po m2 čepastom trakom | m² | 230
4. | Dobava i postava limene lajsne rš do 25 cm za bitumensku hidroizolaciju folija ukupne debljine d=1,8mm. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. Obračun po m' ugrađene lajsne. | m | 100
5. | Brtvljenje opšavnih limova brtvećom trakom ili adekvatnom elastičnom masom, uz prethodni nanos odgovarajućeg primera ovisno o tretiranoj površini. Obračun po m' ugrađene lajsne. | m | 100
6. | Nabava materijala, izrada i postava toplinskog fasadnog sistema tipa ETICS ili jednakovrijednog, prema HRN EN 13499 ili jednakovrijednoj normi, dijelovima pročeljnog zida (postava u zoni sokla vanjskog pročelja -do cca 150 cm - 20 cm ispod kote postojećeg terena , u visini 30 cm na podnožju zidova na lođama. Toplinski sistem se sastoji od : *ploče ekstrudiranog polistirena XPS hrapave površine d=12, 5, 2 cm λd=0.035W/mK u skladu s HRN EN 13163 i HRN EN 1349 ili jednakovrijednim normama. Ploče su lijepljene polimercementnim mortom i pričvršćene pričvrsnicama sa širokom glavom (polimercementni mort armiran alkalno postojanom mrežicom od staklenih vlakana, nanosi se u dva sloja, ukupne debljine do 5.00mm). Stavka uključuje dobavu i postavu potrebnih profila (rubni sokl, sokl profili, kutna lajsna s okapom i sl.). Sistem se izvodi na ab elementima i zidovima od opeke. Sve radove treba izvesti isključivo po uputama proizvođača fasadnog sustava, koristeći materijale, alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva fasade i projekta fizike zgrade. Stavka uključuje, postavljanje svih potrebnih elemenata, rubnih profila za fasadu, alu i/ili pvc kutnika (sa mrežicom) i ojačanja na sve rubove, uglove, otvore, i dr. U svemu se pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda kvalitete.
| XPS, d= 2 cm (špalete podrumskih prozora) | m' | 182
| XPS, d= 5 cm (sokl lođa) | m² | 40
| XPS, d=12 cm (sokl lođa) | m² | 82
| XPS, d=12 cm (sokl pročelje) | m² | 220
7. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (kao ETICS ili jednakovrijedan) od MINERALNE KAMENE VUNE u skladu s normom HRN 13499 ili jednakovrijednom normom d=12 cm, d= 8cm, d=5 cm, d=2 cm, sustavom slijedećih karakteristika : *deklarirana toplinske provodljivosti λd<=0.035W/mK i u skladu s normom HRN EN 12667 ili jednakovrijednom normom *klasa gorivosti A1 u skladu s normom HRN EN 501-1 ili jednakovrijednom normom *otpor difuziji vodene pare μ=1 u skladu s normom HRN EN 12086 ili jednakovrijednom normom Faze izrade : *postavljanje aluminijskog perforiranog sokl profila jednake širine kao debljina ploče kamene vune
*pričvršćivanje izvesti nehrđajućim vijcima na razmaku svakih 40-60 cm *nanošenje polimerno-cementnog ljepila trakasto po rubovima i točkasto po sredini ploča *nakon lijepljenja ploče se dodatno pričvršćuju spojnicama (6-8) kom/m² *na rubnim dijelovima, postavljaju se - rubni profili kao i oko otvora s tim da je na dijagonalama otvora potrebno kao dodatno ojačanje postaviti mrežicu veličine 20x40 (30x50cm)
*na ploče kamene vune nanosi se polimerno -cementno ljepilo u koje se utiskuje tekstilno-staklena mrežica alkalno otporna sa preklopima od 10 cm ,koja se pregletava drugim slojem polimerno -cementnog ljepila *nakon sušenja 5-7 dana, prije izvođenja završnog sloja potrebno je nanijeti impregnirajući sloj. Sistem se izvodi na ab elementima i parapetnim zidovima. Stavka uključuje postavljanje svih potrebnih elemenata, rubnih profila za fasadu, alu i/ili pvc kutnika (sa mrežicom) i ojačanja na sve rubove, uglove, otvore, uglove i dr.
Toplinska izolacija špaleta debljine 2 cm od grafitnog EPSa - λ≤0,035 W/mK obračunava se zasebno u m, (RŠ 15-55 cm). Na spojevima ETICS-a sa stolarijom, ovisno o dimenzijama i poziciji otvora, te debljini izolacije, ugraditi priključne profile za kvalitetan i trajan spoj ETICS-a sa stolarijom. Na spojevima ETICS-a sa prozorskim klupicama, ugraditi izolacijsku traku za fuge (3-7 mm). ETICS sustav izvesti preko kutije roleta. U svemu se pridržavati uputa i specifikacija proizvođača, pravila struke i standarda kvalitete. Obračun mineralne vune vrši se po površini ugrađene, otvori se svi u cijelosti odbijaju. Obračun špaleta po dužnom metru.
| *podgledi lođa (pozicije sukladno detalju pročelja), mineralna vuna d=8 cm | m² | 325
| *podgled vijenca zgrade, mineralna vuna d=8 cm | m² | 125
| *pročelja (zidovi pročelja i lođa), mineralna vuna d=12 cm | m² | 2290
| *pročelja (vanjska strana ogradnog zida lođa), mineralna vuna d=12cm | m² | 330
| *pročelja (bočne strane lođa), mineralna vuna d=5 cm | m² | 325
| *grafitni EPS vanjske špalete d=2 cm, širina cca 15-55 cm | m' | 1800
8. | Nabava materijala, izrada i izvedba zaštitne silikonske dekorativne žbuke valjane teksture (zrno do 1.50 mm) u svemu prema uputama proizvođača. U stavku su uključeni vanjski zidovi, podgled i bočne stranice lođa, vanjska i unutarnja strana ogradnog zida lođe, podgled vijenca zgrade. Izvedba u boji po izboru projektanta i zavoda za zaštitu spomenika. Podlogu prethodno impregnirati i pripremiti prema uputama proizvođača, što je potrebno uključiti u cijenu. Detalje fasade izvesti prema dogovoru s projektantom. Obračun se vrši po površini ugrađene žbuke, otvori se svi u cijelosti odbijaju. Obračun špaleta po dužnom metru u zasebnoj stavci. | m² | 3725
9. | Nabava materijala, izrada i postava zaštitne akrilne dekorativne žbuke na bazi umjetnih smola (tipa kao npr. Teraplast ili jednakovrijedno) veličine zrna 1,50 -2,00 mm na podnožju zidova podruma i razizemlja (sokl), sokl lođa. Izvedba u boji po izboru projektanta i zavoda za zaštitu spomenika. Izvesti prema uputama proizvođača. Obračun se vrši po površini izvedene žbuke, otvori se svi u cijelosti odbijaju. Obračun špaleta po dužnom metru u zasebnoj stavci. | m² | 342
10. | Nabava materijala, izrada i izvedba zaštitno dekorativne žbuke špaleta (RŠ 15 -35cm) od silikonske žbuke valjane teksture (zrno do 1.50 mm) te akrilne žbuke na bazi umjetnih smola (tipa kao npr. Teraplast ili jednakovrijedno ), veličine zrna 1,50 mm, u svemu prema uputama proizvođača. Izvedba u boji po izboru projektanta i zavoda za zaštitu spomenika. Podlogu prethodno impregnirati i pripremiti prema uputama proizvođača, što je potrebno uključiti u cijenu. Detalje fasade izvesti prema dogovoru s projektantom. Obračun po m' izrađenih špaleta.
| *špalete - silikonska žbuka | m' | 1800
| *špalete - akrilna žbuka na bazi umjetnih smola (tipa kao npr. Teraplast ili jednakovrijedno) | m' | 182
11. | Obrada unutarnjih špaleta kod fasadnih otvora kod kojih se mijenja stolarija do potpunog završetka te dovođenja u prvobitno stanje. U stavku uključen sav potreban alat i materijal (lajsne, popratni materijal i slično) za završnu obradu do potpune funkcionalnosti. Obračun po m' . | m' | 450
| III. IZOLATERSKO-FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
IV. IZOLATERSKI RADOVI - POTKROVLJE
1. | Grubo čišćenje i otprašivanje površine poda potkrovlja kao priprema za izvedbu sustava toplinske izolacije. Sa površine je potrebno ukloniti sve oštre i grube dijelove (šutu, vijke, čavle itd) kako ne bi došlo do oštećenja novih slojeva. U cijenu je uključeno horizontalni i vertikalni transport i odvoz otpada na deponiji uključujući sve pristojbe. Obračun po m² | m² | 810
2. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu sustava toplinske izolacije poda potkrovlja od tvrde kamene vune debljine16(8+8) cm, HRN EN 13162, MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)90-TR15- PL(5)800-WS-WL(P , sljedećih karakteristika: *deklarirani koeficijent toplinske provodljivosti 0,039 W/m2K prema HRN EN 12667, *klase negorivosti A1 prema HRN EN 13 501-1) *otpor difuziji vodene pare μ= 1 HRN EN 12086 . * tlačna čvrstoća kod 10% deformacije = 70 kPa. Faze izrade: *parna brana *postavljanje kamene vune debi. 16 cm (8+8) na podnu ploču potkrovlja, ploče se postavljaju na način da su slojevi jedan okomit na drugi *paropropusna vodoodbojna folija U cijenu uključen sav potreban rad, transport, materijal (parna brana, kamena vuna, paropropusna vodonepropusna folija, pur pjena za uglove, lajsna za učvršćenje paropropusne vodonepropusne folije za parapet zidova potkrovlja...) do potpune postavljenosti i funkcionalnosti. obračun po m2 za sve slojeve. | m² | 810
3. | Dobava i postava podne obloge poda potkrovlja od OSB ploča s utorom debljine d=12 mm. Prije izvođenja obloge potrebno je izvesi laganu podkosntrukciju od drvenih letvi. U cijenu uključen sav potreban materijal s radom, rezanjem, pripasavanjem i horizontalnim i vertikalnim transportom. Obračun po m2 postavljene hodne obloge. | m² | 810
4. | Izrada cementnog estriha poda potkrovlja debljine 4 cm. Estrih armirati fibrilnim vlaknima prema uputama proizvođača. Na podlogu od OSB-a potrebno je postaviti PVC foliju te spojeve brtviti brtvećom trakom. Stavka obuhvaća sav rad, horizontalni i vertikalni transport, tehnologiju izvođenja, opremu i materijal za potpuno dovršenje stavke. Estrih je potrebno dilatirati sukaldno pravilima struke kao i same rubove na parapetu. Obračun po m2 cementnog estriha. | m² | 810
| IV. IZOLATERSKI RADOVI - POTKROVLJE UKUPNO |  |  |  | 0
V. IZOLATERSKI RADOVI - STROP PODRUMA
1. | Dobava, doprema i ugradnja toplinske izolacije od ploča kamene vune kaširane s jedne strane staklenim voalom, ukupne debljine d=14 cm, λd=0.034W/mK u skladu s HRN EN 13162 i 13163 ili jednakovrijednim normama, na strop podruma. Postava ploča bez dodatne potkonstrukcije direktno na strop mehaničkim pričvršćivanjem, metalnim držačima s diskom i čavlima za ukucavanje na mjestima zubova sitnorebričatog stropa. Obračun po m² tlocrtne površine podruma na koju se polaže toplinska izolacija. | m² | 700
2. | Skraćivanje postojećih letvi na pregradama ostava, izvedba ojačanja drvenim štaflama. Stanari su dužni prije radova pomaknuti sve stvari u dogovoru s investitorom kao ne bi smetali prilikom radova. U jediničnoj cijeni sadržan je sav potreban rad i materijal, do potpune funkcionalnosti. Obračun po m' drvenih pregrada . | m' | 200
| V. IZOLATERSKI RADOVI - STROP PODRUMA UKUPNO |  |  |  | 0
VI. LIMARSKI RADOVI
1. | Nabava materijala, izrada i postava opšava ogradnih zidova balkona , koji se na pojedinim pozicijama spaja sa prozorom ugrađenim na zid, te svih klupčica prozora, opšava krovišta ulaza od pocinčanog lima (HRN C.B4.081), debljine 0,65-0,7 mm, iz jednog ili dva dijela. Ulaganje odgovarajućeg sloja podložne trake kao dodatnog osiguranja od povratne vode. Okap izvesti na udaljenosti 3 cm od zida. Klupčice se postavljaju nakon izvedbe fasade a mjere je potrebno uzeti na mjestu ugradnje. Stavka Stavka uključuje sav pomoćni materijal te sidrene, pričvrsne i montažne elemente potrebne za izvedbu do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m1.
| *opšav ogradnog zida balkona i klupčice prozora R.Š. = cca 35-50 cm | m' | 705
| *opšav krovišta ulaza R.Š. = cca 35-50 cm | m' | 28
| *parapetna lajsna krovišta ulaza i zida R.Š. = cca 50-70 cm | m' | 14
2. | Postava postojećih vertikalnih odvoda (oluka) koji su demontirani prije izvedbe fasade, Stavka uključuje nove obujmice, nosače i sav sitni i spojni materijal. Stavka uključuje dobavu i postavu svog materijala i pomoćnog materijala potrebnog za izvedbu do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Labuđi vrat obračunat kao 1 kom = 1m' vertikalnog odvoda. Obračun po m1.
| vertikalna odvodnja | m' | 140
3. | Nabava materijala, izrada i postava dilatacijske lajsne od plastificiranog pocinčanog lima (HRN C.B4.081), debljine 0,65 mm. Lajsnu izvesti iz dva dijela koji omogućuju rad konstrukcije u oba smjera. Stavka uključuje sav pomoćni materijal te sidrene, pričvrsne i montažne elemente potrebne za izvedbu do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Obračun po m1. | m' | 40
| VI. LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VII. BRAVARSKI RADOVI
1. | Skraćivanje postojećih ograda - francuskih prozora na jugu zbog izvedbe ETICS sustava na pročelju zgrade. Ograda je dimenzija 350*80cm. U stavku uključeno skraćivanje ograde (horizontalnih dijelova) za debljinu nove termoizolacijske fasade, privremeno deponiranje i čuvanje ograde te sav potreban alat i materijal za završnu obradu do potpune funkcionalnosti. Sve dimenzije i rastere ograde izvesti sukladno mjerodavnoj regulativi. Obračun po komadu ograde.
| ograda 350*80 - južna strana | kom | 8
2. | Demontaža, manji popravci i prilagodba novoj fasadi, čišćenje i nanošenje novog zaštitnog sloja boja u sivom ili crnom ralu (boja za metal sukladno uputama proizvođača) i ponovna ugradnja postojećih rešetki od željeza na prozorima podruma. Obračun po komadu. | kom | 52
| VII. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
VIII. STOLARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i ugradnja otklopno zaokretnih PVC prozora, balkonskih stijena i balkonskih vrata sukladno shemi stolarije, bijele boje, ostakljenih s dvostrukim prozirnim izo staklom punjenim plemenitim plinom i aluminijskom roletom sa unutarnjom kutijom. Projektirana je stolarija od PVC profila ostakljena izo staklom sa ispunom od plemenitog plina, koeficijenta prolaska topline U≤ 1,40 W/m²K za cijeli prozor, stijenu ili vrata te U≤ 1,10 W/m²K za staklo, sve prema glavnom projektu. U cijenu uključeni svi slijepi štokovi (proširivači) na mjestima gdje je to potrebno radi izrade ETICS sustava. Uključuje sve potrebne opšave i pribor do potpune ugradnje i funkcionalnosti. Obračun po komadu.
| *Trokrilni prozor 250*130 cm+ 21 cm roleta unutarnja kutija = 3,95 m2 | kom | 17
| *Četverokrilni prozor 350*130 cm+ 21 cm roleta unutarnja kutija = 5,53 m2 | kom | 1
| *Jednokrilni prozor 100*130 cm bez roleta = 1,3 m2 | kom | 4
| *Vrata 80*210 cm bez roleta = 1,68 m2 | kom | 13
| *Vrata 90*210 cm + 21 cm roleta unutarnja kutija = 2,14 m2 | kom | 3
| *Vrata 180*210 cm + 21 cm roleta unutarnja kutija = 4,28 m2 | kom | 1
| *Stijena 350*210(bočni dijelovi s parapetima od panela) cm + 21 cm roleta unutarnja kutija = 8,33m2 | kom | 1
| *Stijena 350*250 cm + 21 cm roleta unutarnja kutija= 9,72 m2 | kom | 1
| *Dvokrilni prozor 170*130 cm+ 21 cm roleta unutarnja kutija = 2,68 m2 | kom | 2
| *Jednokrilni prozor 80*130 cm+ 21 cm roleta unutarnja kutija = 1,26 m2 | kom | 2
| *Jednokrilni prozor 70*40 cm bez roleta = 0,28 m2 | kom | 9
| *Jednokrilni prozor 70*130 cm bez roleta = 0,98 m2 | kom | 16
| *Jednokrilni prozor 105*70 cm bez roleta, mutno staklo = 0,74 m2 | kom | 5
| *Dvokrilni prozor 190*130 cm (uključujući unutarnju kutija roleta 21 cm)= 2,47 m2 | kom | 1
| *Jednokrilni prozor 85*130 cm+ 21 cm roleta unutarnja kutija = 1,34m2 | kom | 2
2. | Nabava materijala, izrada i postava unutarnjih prozorskih klupčica izvedenih od PVC glatkih materijala presjeka (sa ugrađenim sistemom komora koje sprečavaju prijenos topline) i boje po izboru investitora (bijelih), prosječne razvijene širine do 200-250 mm. Stavka uključuje dobavu i postavu svog pomoćnog materijala potrebnog za izvedbu do potpune gotovosti i funkcionalnosti klupčica. Potrebno je koristiti tipski industrijski proizvod. Obračun po m'. | m' | 90
3. | Obrada vanjskog i unutarnjeg praga na vratima masom i rubnom lajsnom, po potrebi iznutra, kako bi se pozicija dovela u postojeće stanje. U slučaju da se prilikom demontaže pozicije ošteti unutarnji pod, potrebno je sanirati mjesto istim materijalom ili jednako vrijednim. U stavku uključen sav potreban alat i materijal (lajsne, popratni materijal i slično) za završnu obradu do potpune funkcionalnosti. Obračun po m' izvedenog praga. | m' | 50
| VIII. STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
IX. KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i postava keramičkih pločica sokla radi izvedbe sokla na lođama. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal, pločicu do visine 100 kn/m) do potpune funkcionalnosti. Obračun po m' | m' | 450
| IX. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
X. ZAŠTITA OD POŽARA
1. | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
1. | Čelična požarna evakuacijska jednokrilna zaokretna vrata EI₂ 60-C, dim. građ. Otvora 90×20cm (tavan i podrum) Izrada, prijevoz i ugradnja čeličnih jednokrilnih požarnih evakuacijskih punih vrata, debljine 62mm, požarne otpornosti EI₂ 60-C. Izvedba vrata iz čeličnog lima, pocinčana, završno obojena (plastifikacija), boja po izboru (RAL karta). Vrata su opremljena potrebnim požarnim evakuacijskim okovom (panik kvaka [EN179] /kvaka inox) anti panik bravom, cilindrom sa tri ključa i hidrauličkim zatvaračem. U dovratniku brtve, trostrano. Vrata su bez praga i bez spuštajuće brtve. Izrada vrata prema izmjeri na objektu. Certifikat izdan od ovlaštene Ustanove, po normi važećoj u RH. Vrata je potrebno opremiti potrebnim protupožarnim evakuacijskim okovom: - anti panik bravom - okovom (panik kvaka [EN179]/kvaka) inox, - cilindričnim uloškom - 3D pantima (minimalno 2 komada) - hidrauličkim zatvaračem s kliznom vodilicom Panti moraju zadovoljiti slijedeće standarde i zahtjeve: - ispitani sukladno normi EN 1935, - minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta Hidraulički zatvarač mora zadovoljiti slijedeće standarde i zahtjeve - izrađen sukladno preporuci EA / CEN TR 15894, - ispitani sukladno normi EN 1154, snage 3-6, za minimalnu širinu krila 120 cm Okov mora sadržavati: - povratnu oprugu - štit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm
| Okov mora sadržavati: - povratnu oprugu - štit za ugradnju na vrata sa bravom osnog razmaka 72 mm Okov mora zadovoljiti slijedeće standarde i zahtjeve: - ispitan sukladno ISO 22196:2011 - ispitan sukladno EN1906 - ispitan sukladno EN179 - minimalni ciklus otvaranja (ponavljanja radnje otvaranja) mora biti 200 000 puta Podni odbojnik Ugradnja mora biti na način da se vijcima povezuje unutarnja i vanjska strana okova kroz krilo vrata. Svi okovi koji se stavljaju na vrata moraju biti certificirani da se mogu koristiti na protupožarnim vratima. 'Obaveza izvođača je da prije izrade vrata napravi izmjeru otvora, izvrši provjere količine kao i smjer i način otvaranja na temelju projektne dokumentacije i stanja na gradilištu, potvrde završnu boju sa projektantom i investitorom. | kom | 8
2. | Pri ugradnji krovnih prozora potrebno je pripremiti otvor za ugradnju na ispravan način. To znači da bi otvor trebao biti 4-6 cm širi od širine krovnog prozora koji se ugrađuje kako bi se ostavio prostor i za postavu toplinske izolacije. Kod grupne ugradnje potrebno je pripaziti na razmake između prozora (prema detaljima za ugradnju) kako bi se predvidjeli spojni profili opšava odgovarajuće širine. Prije izvođenja konstrukcije treba provjeriti upute za ugradnju proizvođača krovnih prozora.
| Dobava i ugradnja sustava za odimljavanje za kosi krov, sastavljenog od krovnog prozora s integriranim elektromotorom za brzo i stabilno otvaranje i kontrolnog seta za odimljavanje. Krovni prozor dimenzija 90/140 cm, laminirano drvo zaštićeno bijelim lakom, izvana pokrovni profili od antracit-sivo bojanog aluminija (kao RAL Classic 7043), središnji ovjes, ručka za otvaranje s gornje strane, ventilacijski preklop, dvostruko brtvljenje, dvostruko energetsko sigurnosno staklo (6mm laminirano + 15mm argon + 4mm vanjsko kaljeno), Upr=1.3W/m2K (Ust=1.0W/m2K), Rpr=35 dB, ugraditi termo i hidroizolacijski se, potreban originalni opšav za pojedinačnu ugradnju na profilirani pokrov. Prozor ima električno otvaranje i zatvaranje pomoću integriranog elektromotora. Prozor se ugrađuje s kontrolnim setom za odimljavanje.Potrebne mjere provjeriti na licu mjesta. Ugradnju izvršiti prema uputstvima proizvođača. Pojedinačna ugradnja: - krovni prozor za odimljavanje 1 kom - kontrolni set za odimljavanje 1 kom - opšav 1 kom - termo i hidroizolacijski set 1 kom | kom | 4
2. | POŽARNA BARIJERA KOSI KROV
1. | Prije izvedbe požarne barijere potrebno je postojeću krovnu konstrukciju premazati protupožarnim premazom. Premaz postojećih greda požarnim premazom za drvene konstrukcije u širini od 0.5 metra od dilatacijskog zida.(premazuju se samo grede i podrožnice. Klasa otpornosti na požar (R 120 ili više).Drvena građa premazuje se sa 300 g/m2 protupožarnog premaza, klasificirana B-s1, d0 u skladu sa EN 13501-1. Boja: prozirna Gustoća (g/cm3): 1,30+/-0,05 Viskoznost: 500-3500 mPa.s pH: 3-6 topljiv u vodi Potrošnja: 180 g u jednom premazu (potrebno je nanjeti dva sloja) Vrijeme sušenja jednog sloja 1mm = 24 sata Premaz se nanosi četkom ili valjkom. Uvjeti nanošenja, kao i za vrijeme sušenja: • temperatura > +6 °C, relativna vlaga < 80 % • udio vlage drveta ili drvenih materijala < 15 % Premaz mora biti potpuno suh prije ostalih radova. Cijena uključuje dobavu materijala, ugradnju, horizontalni i vertikalni transport, pomoćnu skelu i tehnologiju izvođenja. Izvesti po pravilima struke. Obračun po m2.(dva roga sa svake strane + 1m svake podrožnice) | m2 | 25
2. | Dobava materijala i ugradnja požarne barijere spoja krovišta i dilatacijskog zida od vatrootpornih gips kartonskih ploča 15mm 3*1,5 cm u širini 0.5 metra od zida uključujući prednju bočnu stranu (sukladno detalju). Stavka uključuje: - aluminijske profile i spojni materijal - ispunu mineralnom vunom debljine 5 cm - parnu branu - 3*15 mm vatrootporne ploče Karakteristike ploče: Dimenzija ploče- 15x1250x2000 mm Težina- 12,4 kg/m2 (31 kg/kom) Ploča- 2,5 m2 Mineralna vuna: *deklarirana toplinske provodljivosti λd<=0.035W/mK i u skladu s normom HRN EN 12667 ili jednakovrijednom normom *klasa gorivosti A1 u skladu s normom HRN EN 501-1 ili jednakovrijednom normom *otpor difuziji vodene pare μ=1 u skladu s normom HRN EN 12086 ili jednakovrijednom normom. Ploče se ugrađuju na aluminijske profile (debljina 6cm) sukladno pravilima struke. Prostor između profila potrebno je ispuniti mineralnom vunom debljine 5 cm. Prije ugradnje vatrootpornih ploča potrebno je ugraditi parnu branu. Nakon ugradnje parne brane postavljaju se 3x ploče. U stavku je uključen sav materijal, rad, transport, tehnologija izvođenja, pomoćna skela do potpune gotovosti. Obračun po m2 | m2 | 25
3. | Dobava materijala i ugradnja spuštenog stropa stubišta od vatrootpornih gips kartonskih ploča 15mm 3*1,5 cm (sukladno detalju). Stavka uključuje: - aluminijske profile i spojni materijal - ispunu mineralnom vunom debljine 5 cm - parnu branu - 3*15 mm vatrootporne ploče Karakteristike ploče: Dimenzija ploče- 15x1250x2000 mm Težina- 12,4 kg/m2 (31 kg/kom) Ploča- 2,5 m2 Mineralna vuna: *deklarirana toplinske provodljivosti λd<=0.035W/mK i u skladu s normom HRN EN 12667 ili jednakovrijednom normom *klasa gorivosti A1 u skladu s normom HRN EN 501-1 ili jednakovrijednom normom *otpor difuziji vodene pare μ=1 u skladu s normom HRN EN 12086 ili jednakovrijednom normom. Ploče se ugrađuju na aluminijske profile (debljina 6cm) sukladno pravilima struke. Prostor između profila potrebno je ispuniti mineralnom vunom debljine 5 cm. Prije ugradnje vatrootpornih ploča potrebno je ugraditi parnu branu. Nakon ugradnje parne brane postavljaju se 3x ploče. U stavku je uključen sav materijal, rad, transport, tehnologija izvođenja, pomoćna skela do potpune gotovosti. Obračun po m2 | m2 | 56
| X. ZAŠTITA OD POŽARA UKUPNO |  |  |  | 0
XI. NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
NAPUTAK: OBVEZE IZVOĐAČA RADOVA - Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. - U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržani i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje. - Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte, te tražiti pojašnjenje prije zaključivanja ponude. - Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude projektantu. - Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku. - Izvođač radova mora obvezno izvoditi radove prema glavnom-izvedbenom projektu, kao i prema kotnom planu načinjenom nakon izrade izvedbenog projekta. Mora sa ostalim izvođačima i nadzorom uskladiti redoslijed izvođenja kako ne bi došlo do preklapanja s ostalim trasama. Sva takva nekoordinirana preklapanja izvođač je dužan o svom trošku otkloniti. - Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Ukoliko neke od stavki ne nudi ili predlaže alternativu, to u svojoj ponudi mora posebno naglasiti te u obračun uvrstiti samo stvarno izvedene količine. - U sklopu troškova izvođenja izvođač mora uključiti izradu potrebnih radioničkih nacrta i detalja, te iste dati nadzoru i projektantu na ovjeru.
RAZDJELNICI
1.1. | Razdjelnik zajedničke potrošnje Dobava, ugradnja i spajanje u postojeći razdjelnik zajedničke potrošnje: - instalacijski prekidač jedno. B 10 A | kom | 8
ELEKTRIČNA INSTALACIJA ZAJEDNIČKE POTROŠNJE
2.1. | Dobava, montaža i spajanje sigurnosne svjetiljke sa vlastitom baterijom, autonomije minimalno 60 min:
| '-protupanik, LED, IP 44 | kom | 68
| -protupanik s piktogramom, LED, IP 44 | kom | 4
2.2. | Dobava i polaganje vodiča za sigurnosnu rasvjetu:
| - NYM-J 3x1,5 | m | 1200
2.3. | Dobava i polaganje vodiča za sigurnosnu rasvjetu: Izvedba priključka centrale za odimljavanje stubišta sa dobavom i polaganjem voda NHXH (E90) 3x1,5 dužine 40 m | kom | 4
2.4. | Dobava i postavljanje plastične kanalice sa poklopcem: - plastična kanalica 25x20mm | m | 1400
ODIMLJAVANJE STUBIŠTA
STUBIŠTE - 1x prozor u funkciji odimljavanja
Dobava, montaža i spajanje slijedeće opreme:
3.1. | Sustav za otvaranje prozora za odimljavanje. Uključen okov za ugradnju motora i mehaničko zaključavanje prozora, te elektromotor 24V DC | kom | 4
3.2. | Centralna upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi, 3.4A, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata. Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča: - tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar" - dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori" Širina: 140 mm; Visina: 248 mm; Dubina: 85 mm Tip kao: THZ Comfort 24V DC | kom | 4
3.3. | Ručni javljač / tipkalo | kom | 4
3.4. | Detektor dima | kom | 4
3.5. | Prekidač za provjetravanje, funkcije otvori/zatvori, sa LED signalizacijom | kom | 4
3.6. | Nadžbukna kutija za prekidač | kom | 4
3.7. | Dobava, polaganje instalacijskih cijevi te dobava, uvlačenje i spajanje kabela. Stavci pripada:
| - JE-H(St)H FE180 E90 4x2x0,8mm2 | m | 200
| - NHXH(E90) 3x1,5mm2 | m | 40
| - JB-Y(St)Y 4x2x0,8mm2 | m | 200
| - plastična kanalica 20x20mm | m | 200
3.8. | Ugradnja sustava, sitni, spojni i ugradbeni materijal i pribor potreban za pravilnu izradu instalacije sustava za odimljavanje te puštanje u pogon. Izdavanje dokumentacije potrebne za ishođenje uporabne dozvole (npr. kao atesti i certifikati važeći u RH) | komplet | 4
OSTALO NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE
4.1. | Svi pripremno-završni radovi, sav potreban pribor, alat i skele, prenosi po gradilištu, čišćenje gradilišta, odvoz viška neupotrebljivog materijala na deponij, te radovi i usluge do pune gotovosti instalacija | komplet | 1
4.2. | Izrada svih utora u zidovima za polaganje kablova elektroinstalacija, zidarska obrada zidova nakon polaganja kabela te ostali manji građevinski zahvati | komplet | 1
4.3. | Ispitivanje instalacije i izdavanje protokola o: - razina rasvjetljenosti sigurnosne rasvjete - funkcionalnost sustava za odimljavanje | komplet | 1
4.4. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja | komplet | 1
| XI. NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
XII. ZEMLJANI RADOVI
1. | Ručni i strojni iskop sloja zemlje C kategorije, cca 40 cm uz pročelja zgrade. Teren je uglavnom ravan sa minimalnim padom, dubina iskopa cca 20 cm. Iskop se izvodi zbog postavljanje ETICS sustava te nasipanja oblutaka uz pročelje zgrade, te zaštite sokla zgrade u širini cca 40 cm. Razliku u otkopanom materijalu odvesti na deponiju. Dno iskopa isplanirati s točnošću ±2 cm. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 14
2. | Nasipanje oblutaka uz pročelje zgrade, te zaštite sokla zgrade u širini cca 40 cm do dubine 20 cm. U cijenu je uključeno i nasipavanje oblutaka gradacije od 16-32 mm i geotekstil 160 gramski. Obračun po m³ materijala u sraslom stanju. | m³ | 14
3. | Dobava i dovoz do mjesta sadnje sadnica lovor višnje (Prunus laurocerasus) visine 90-120 cm. | kom | 10
4. | Sadnja živice: Iskop jama dim. 40x40 cm s izmjenom 100% zemlje, gnojenje s 15 lit. komposta po m1, sadnja, jednokratno zalijevanje. Linijska sadnja sa svim potrebnim radovima. Obračun po kom bez sadnica. | kom | 10
| XII. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
XIII. OSTALI RADOVI
1. | Nabava materijala i izrada prodora vertikalnih i horizontalnih odvoda za kondenzat vanjskih klima jedinica te rješenje odvodnje istog do podnožja zgrade. Po želji stanara izvedba horizontalnog prodora u stan. U stavku uključen sav potreban alat i materijal za završnu obradu do potpune funkcionalnosti. Obračun po m' | m' | 450
2. | Demontaža te ponovna montaža vertikalne gromobranske instalacije zgrade (na pročeljima) zbog izvođenja ETISC fasadnog sustava. U stavku uključen sav potreban alat, materijal i spojni pribor za završnu obradu do potpune funkcionalnosti. U slučaju da izvođač nije u mogućnosti vratiti postojeću instalaciju zbog lošeg stanja postojeće instalacije, dužan je postaviti novu. Cijena uključuje i izradu novih sondi i mjerno-spojnih mjesta na potrebnim vertikalama. O stanju i funkcionalnosti postojeće instalacije potrebno je konzultirati se nadzornim inženjerom. Po završetku radova potrebno je napraviti ispitivanje instalacija te dostaviti elaborat ispitivanja nadzornom inženjeru i investitoru. Obračun po m'
| demontaža i montaža gromobranske trake | m' | 120
| Izrada novih sondi i spojnih mjesta za vertikale | kom | 6
3. | Zamjena "rigalica "novim od pocinčanih čeličnih cijevi na lođama zbog zaštite završne žbuke pročelja od procijedne vode. U stavku uključen sav potreban alat i materijal za završnu obradu do potpune funkcionalnosti. Obračun po kom | kom | 86
4. | Dobava, doprema i ugradba stalka za bicikle (za 3 bicikla) izrađen od pocinčanog čelika. U cijenu uključeno dobava, transport i postava s svim potrebnim materijalom. Cijena po komadu. | kom | 4
5. | Izmjena ili ojačanje drvene građe krovišta na poziciji ugradnje prozora za odimljavanje. Dimenzije nove građe sukladno postojećem stanju te se može po potrebi prilagoditi situaciji sukladno dogovoru s nadzornim inženjerom. Nova drvena konstrukcija mora odgovarati postojećoj kvaliteti (drvo II. Klase, četinar). Svi drveni elementi se prije ugradnje zaštićuju antifungicidnim i antiinsekticidnim premazima u slojevima prema preporuci proizvođača. U stavku je uključena dobava, transport i montaža nove drvene konstrukcije, spojni materijal i pribor, privremena osiguranje - stabilizacija krovišta (podupirači), spojni čelični materijal sukladno detalju i ostalo do potpune funkcionalnosti. Obračun po m3 izvedene drvene konstrukcije. | m3 | 2
| XIII. OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
XIV. KONZERVATORSKI RADOVI
1. | Konzervatorska istraživanja žbuke i boje pročelja nakon postave skele, a prije izvođenja radova na pročelju, radi utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim razdobljima, te radi utvrđivanja stanja obrada i konstrukcija. Prema odredbama GZZZSK otvoriti konzervatorske sonde na ravnim površinama. Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja s ucrtanim i opisanim nalazima. Obračun po kom sondi i izrada konzervatorskog elaborata.
| a/ sonda | kom | 8
| b/ konzervatorski elaborat | kom | 1
| XIV. KONZERVATORSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
XV. PROMIDŽBENI RADOVI
1. | Nakon završetka radova izrada ploča s podacima o sufinanciranju natječaja za energetsku obnovu zgrada u svrhu promidžbe i vidljivosti načina realizacije istog. | komplet | 1
| XV. PROMIDŽBENI RADOVI UKUPNO |  |  | ukupno EUR | 0
REKAPITULACIJA:
| I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| II. DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO |  |  |  | 0
| III. IZOLATERSKO-FASADERSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| IV. IZOLATERSKI RADOVI - POTKROVLJE UKUPNO |  |  |  | 0
| V. IZOLATERSKI RADOVI - STROP PODRUMA UKUPNO |  |  |  | 0
| VI. LIMARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| VII. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| VIII. STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| IX. KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| X. ZAŠTITA OD POŽARA UKUPNO |  |  |  | 0
| XI. NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE UKUPNO |  |  |  | 0
| XII. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| XIII. OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| XIV. KONZERVATORSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| XV. PROMIDŽBENI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
| SVEukupno EUR (bez PDV-a) |  |  |  | 0
| PDV (25%) |  |  |  | 0
| SVEukupno EUR (s PDV-om) |  |  |  | 0
| STRUČNI NADZOR i KOORDINATOR II( 3,0% OD INVESTICIJE S PDV-om) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO IZVOĐENJE + STRUČNI NADZOR + KOORDINATOR II (s PDV-om) |  |  |  | 0
Glavni projektant
Mićo Diklić, dipl.ing.građ.

## opci uvjeti
OPĆI UVJETI
Cijene upisane u ovaj troškovnik sadrže svu odštetu za pojedine radove i dobave u odnosnim stavkama troškovnika i to u potpuno dogotovljenom stanju, tj. sav rad, naknadu za alat, materijal, sve pripremne, sporedne i završne radove, horizontalne i vertikalne prijenose i prijevoze, postavu i skidanje potrebnih skela i razupora, sve sigurnosne mjere po odredbama HTZ mjera i slično. Pod unesenim cijenama podrazumijevaju se također i sva zakonska davanja, kao i pripomoć kod izvedbe obrtničkih radova (zaštita obrtničkih proizvoda: stolarije, bravarije, limarije, restauratorskih elemenata i slično), sva potrebna ispitivanja građevinskog i drugih ugrađenih materijala zbog podizanja kvalitete i čvrstoće pojedinih proizvoda. Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama. Ukoliko se upotrebljava materijal za koji ne postoji odgovarajući standard, njegovu kvalitetu treba dokazati atestima. Davanjem ponude izvoditelj se obvezuje da će pravovremeno nabaviti sav materijal opisan u pojedinim stavkama troškovnika. U slučaju nemogućnosti nabave opisanog materijala tijekom izvođenja radova, za svaku će se izmjenu prikupiti ponude i u prisutnosti naručitelja i nadzornog inženjera odabrati najpovoljnija. Izvoditelj radova treba uz ponudu priložiti jedinične cijene za materijale i radnu snagu, te “faktor” poduzeća, koji će se odnositi na izgradnju ove građevine. Ukoliko opis pojedine stavke dovodi izvoditelja u nedoumicu o načinu izvedbe ili kalkulacije cijena, treba pravovremeno tražiti objašnjenje od naručitelja i projektanta. Ako tijekom gradnje dođe do promjena, treba prije početka rada tražiti suglasnost nadzornog inženjera, također treba ugovoriti jediničnu cijenu nove stavke na temelju elemenata danih u ponudi i sve to unijeti u građevinski dnevnik uz ovjeru nadzornog inženjera. Sve više radnje do kojih dođe uslijed promjene načina ili opsega izvedbe, a nisu na spomenuti način utvrđene, upisane i ovjerene, neće se priznati u obračunu. Prije izrade ponude izvoditelj je dužan obići i pregledati građevinu zbog
ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa građevini, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skele, osiguranja ulaza u građevinu i sl. Prema tome, ponuđena cijena je konačna cijena za realizaciju pojedine troškovničke stavke i ne može se mijenjati. Prilikom davanja ponude izvoditelj je obvezan dostaviti detaljni operativni plan izvođenja radova i shemu organizacije gradilišta. Bez obzira na vrstu pogodbe, izvoditelj je obvezan svakodnevno voditi građevinski dnevnik u dva primjerka, a također i građevinsku knjigu, koje će redovito kontrolirati i ovjeravati nadzorni inženjer, kako bi se uvijek mogle ustanoviti stvarne količine izvedenih radova. Sve radove treba izvoditi isključivo s vanjske strane, tj. sa skele. Za izvođenje radova je mjerodavan Glavni projekt a sve eventualne razlike, izvoditi sukladno projektu i s odobrenjem projektanta odnosno nadzornog inženjera.
PRIPREMNI RADOVI-opći uvjeti
Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele sa svim mjerama zaštite radnika, prolaznika i stanara. Skela u svemu mora odgovarati postojećim propisima zaštite na radu i zaštite prolaznika i stanara. Sav materijal za izradu skele mora odgovarati postojećim tehničkim propisima i standardima. Na skelu je potrebno postaviti svu potrebnu signalizaciju: rasvjetu, putokaze i slično. Nacrt i proračun skele treba predočiti nadzornom inženjeru te ishoditi suglasnost nadležnih službi za postavljanje skele i zauzimanje javno-prometne površine. Skela mora sadržavati tunel za prolaz pješaka i stanara u zgradi. Skela mora ispunjavati slijedeće zahtjeve: - koristiti ispravne čelične cijevi i spojnice - koristiti ispravnu građu od drveta - fiksirati i učvrstiti skelu za fasadne zidove građevine na mjestima otvora - osigurati zaštitu od pada predmeta, materijala i alata sa skele, te na skelu -postaviti svu potrebnu signalizaciju Skelu izraditi od čeličnih bešavnih cijevi sa spojnim elementima. Radne platforme će se izvesti od mosnica debljine 4,8 cm i širine 25 cm. Oko radnih platformi postavlja se zaštitna ograda visine 1 m koja se sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih mreža. Uz podnožje ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm. Vanjsku stranu skele prekriti jutenim ili PVC prekrivačima i osigurati od udara groma, skelu je potrebno osigurati protiv deformacija, udara vjetra u svakom polju i protiv prevrtanja. Skela se oslanja i učvršćuje vijcima M12 preko metalnih podložnih papuča i fosni u čvrstu i stabilnu podlogu. Tipska fasadna skela izrađuje se iz aluminijskih H profila visine 200 cm, širine ovisno o proizvođaču skele i elemenata dijagonala za prostornu krutost skele. Gazne plohe izvode se iz tipskih radnih platformi (čelične, drvene ili kombinirane) ili iz dasaka platica debljine 48 mm od crnogorice II. klase max. duljine 3.50 m. Učvršćenje u objekt se vrši u visini podova tipskim sidrima.Za ugrađene materijale pribaviti potrebne ateste. Izvoditelj može koristiti samo kvalificirano osoblje i mora primjenjivati sve propisane mjere zaštite i propisanu zaštitnu opremu. Amortizacija skele obračunava se za vrijeme kompletne obnove pročelja s tim da skelu mogu koristiti svi sudionici koji izvode radove na pročelju bez posebne nadoplate. Svi materijali za izradu skele moraju odgovarati važećim propisima i normama. Svaku eventualnu štetu izazvanu nepažnjom snosi izvođač sam. Sav materijal treba transportirati na deponij, kako je precizirano pojedinom stavkom troškovnika. Ako je očito da je do oštećenja došlo zbog nemara, izvođač će na vlastiti trošak izvesti elemente koje je oštetio, odnosno izvršiti popravak.
Izvođač radova po završetku grubih radova treba izvršiti čišćenje te svu šutu odvesti na gradsku deponiju. Prilikom rušenja i demontaža treba pažljivo demontirati građevinske elemente od krova prema dolje. Zdravi građevinski materijal potrebno je očistiti i složiti na deponiju, razvrstati prema vrsti otpada, predočiti investitoru, radi eventualne ponovne ugradnje na novu lokaciju. Šutu od rušenja, kao i sav ostali demontirani materijal pažljivo spuštati do prizemlja i odlagati na za to određeno mjesto na gradilištu.Za vrijeme rušenja potrebno je provesti sve potrebne zaštitne mjere s lako zapaljivim materijalima koji mogu izazvati požar. Takve materijale treba držati udaljene od toplinskih izvora i u njihovoj blizini ne može se pušiti, zavarivati, lemiti i sl. Sve otvore na pročelju treba odmah po postavi skele zaštititi PVC folijom debljine 0,2 mm, kako prilikom otucanja žbuke ne bi došlo do oštećenja. U jediničnoj cijeni je sadržano: • sav rad oko rušenja i demontaže • sva poduhvatanja, podupiranja i osiguranja konstruktivnih dijelova građevine • sav rad oko postavi i skidanja skele • izradu statičkog računa i nacrta montaže skele • dostavu svog potrebnog materijala za postavu skele, čišćenje i odvoz smeća nakon skidanja skele • sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal • održavanje skele za vrijeme trajanja radova • pripremno-završne radove • naknadu za zauzimanje javno-prometne površine • sve potrebne skele s propisnom ogradom i zaštitom od prašine • svi prijenosi i prijevozi materijala na gradilištu i direktni utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na gradsku deponiju • uz plaćanje naknade za odlaganje na deponiju • zalijevanje šute prije utovara i zaštita okoliša od zagađenja • naknada za čišćenje javnih prometnih površina i održavanje čistoće prilikom izvođenja radova • otežani uvjeti rada kod adaptacija i rad pod umjetnom rasvjetom • priključak, razvod i amortizacija privremene instalacije za rasvjetu i priključak strojeva • izrada boxova i organizacija gradilišne deponije • troškovi osiguranja gradilišta
DEMONTAŽE I RUŠENJA-opći uvjeti
Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom, s osobitom pažnjom. Prije rušenja ili skidanja žbuke s raznih vučenih profilacija na pročelju, izvoditelj je dužan snimiti profilacije navedenih elemenata i na njih ishoditi suglasnost odgovorne osobe za nadzor. Izmjere se uzimaju s očuvanih profila, s kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naličja, a u pojedinim slučajevima i slojeve naknadno nanesene žbuke. Ukoliko pojedini karakteristični profil nije sačuvan potrebno ga je rekonstruirati. Sve otvore na pročelju treba odmah nakon postave skele zaštititi PVC folijom debljine 0,20 mm, kako prilikom obijanja žbuke ne bi došlo do oštećenja. Nakon provedenih pripremnih radova, rušenja na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim s nadzornim inženjerom investitora. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu. Skidanje – obijanje žbuke vrši se do nosivog dijela zida uz stalno kvašenje vodom zbog manjeg prašenja. Jedinična cijena iz ponude izvoditelja treba obuhvatiti kompletno rušenje, uključivo sve pripremno-završne radove sadržane u faktorskim troškovima. Svi prijenosi materijala dobiveni rušenjem i demontažom, odvoz na privremeni gradilišni deponij ili gradsku planirku, s čišćenjem gradilišta i dovođenjem javne površine u prvobitno stanje, trebaju biti uključeni u jediničnoj cijeni radova i neće se posebno priznavati. Prije početka radova treba ispitati sve instalacije koje se nalaze na pročelju ili krovu građevine, te ih po stručnoj osobi zaštititi u skladu s propisima. Sve elemente s pročelja (tablice s kućnim brojem, reklame i sl.) treba skinuti i privremeno – do završetka radova kada će se ponovno postaviti – pohraniti na gradilištu ili mjestu koje se dogovori s nadzornim inženjerom investitora. Izvoditelj će snositi troškove ukoliko se navedeni elementi oštete ili otuđe. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: - sav rad i materijal za izvedbu radova iz pojedine stavke, - sav transport, - sve društvene obveze vezane za radnu snagu i materijal, - pripremno – završne radove.
ZAVRŠNO ZIDARSKI RADOVI-opći uvjeti
Izvoditi prema Tehničkim propisima za zidane konstrukcije NN 01/07 i Tehničkim propisima o građevnim proizvodima NN 33/10 i 87/10, s pripadajućim normama za materijale koji se ugrađuju. Svi korišteni materijali za izvedbu zidarskih radova moraju u pogledu kvalitete odgovarati HRN i to: • Voda i pijesak -HRN EN 1008, HRN EN 13139;2003+AC;2006 • Cement - HRN EN 197-1:2003 • Vapno - HRN EN 459-1:2001
Završno - zidarski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog upotrjebljenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele.
IZOLATERSKI I FASADERSKI RADOVI- opći uvjeti
Fasaderski radovi izvode se isključivo prema opisima stavaka troškovnika, kao i prema važećim propisima za ovu vrstu radova. Kvaliteta svog korištenog materijala mora odgovarati propisima i važećim normama, što izvoditelj mora dokazati potrebnim atestima. Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se ne izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tokom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo s vanjske strane građevine, tj. preko skele. Termoizolacija se radi na temelju ETICS sustava, te se je izvođač dužan pridržavati smjernica za izradu ETICS sustava izdanog od Hrvatske udruge proizvođača toplinsko fasadnih sustava izdanog u studenom 2012. Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti. Obračun svih radova vršiti kako je to naznačeno u opisu stavaka. U jediničnu cijenu radova potrebno je obračunati: - sve pripremne i završne radove, - sav rad i materijal potreban za izvođenje pojedine stavke opisa, - ispiranje i kvašenje površine zida, - sav otežani rad na izvedbi profilacije, - zaštita izvedenog dijela obrade pročelja, - sav potrebni horizontalni i vertikalni transport, kao i transport do gradilišta, - primjena svih mjera zaštite na radu, - sve društvene obaveze. Popis normativa za materijale koji se treba pridržavati: - HRN B.C1. 030, B.C8.030. – građevinski gips - HRN B.C1. 020, B.C8.042. – građevinsko vapno - HRN B.C8.015, 022-026. – cement - HRN B.C8.011. – portland cement - HRN B.C8.030. – pijesak - HRN U.M2.010., U.M2.012. - mortovi - HRN U.F2.010. – tehnički normativi za izvođenje fasaderskih radova.
LIMARSKI RADOVI- opći uvjeti
Sav upotrebljeni materijal i finalni građevinski proizvodi moraju odgovarati postojećim tehničkim propisima i HR normama. Prilikom izvedbe limarskih radova treba se u svemu pridržavati slijedećih propisa i normi: - Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, - Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, - Tehnički uvjeti za izvođenje limarskih radova, - HR norme: - pocinčani lim HRN C.E4.020. - bakarni lim HRN C.D4.500., HRN C.D4.020. Pomoćni i vezivni materijali kalaj, zakovice, zavrtnji i drugo moraju odgovarati odredbama HR normi. Sve radove treba izvesti stručno i solidno, prema tehničkim propisima i uzancama zanata. Izvoditelj je dužan na zahtjev investitora ili nadzornog inženjera predočiti uzorke i prospekte za pojedine materijale. Nestandardiziran materijal mora imati atest o kvaliteti izdan od organizacije ovlaštene za izdavanje atesta. Izvoditelj je također dužan da za svaku stavku izradi detaljni crtež i ovjeri ga kod projektanta i nadzornog inženjera. Različite vrste metala, koje se uslijed elektrolitskih pojava međusobno razaraju, ne smiju se izravno dodirivati. Sve željezne dijelove koji dolaze u dodir s cinkom ili ocinčanim limom treba premazati asfaltnim lakom, ili odgovarajućim sredstvom. Kod polaganja lima na masivne podloge, potrebno je podloge prije oblaganja obložiti slojem krovne ljepenke br. 120 radi sprečavanja štetnih kemijskih utjecaja na lim. Sva se učvršćenja i povezivanja limova moraju izvesti tako da konstrukcija bude osigurana od nevremena, atmosferilija i prodora vode u objekt, i da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod temperaturnih promjena bez štete po ispravnost konstrukcije. U jediničnim cijenama uračunato je: - naknada za kompletni rad (izrada i montaža), - materijal, - svi vanjski i unutarnji, horizontalni i vertikalni transporti, - premazivanja asfalt lakom, podlaganje krovne ljepenke, - sav sitni i spojni materijal i materijal za učvršćenje (kuke, plosna željeza, žica za učvršćenje, vijci, zakovice i sl.). Izmjere je potrebno izvršiti na gradilištu, nakon izvedbe, obračunato prema građevinskim normama. Obračun se vrši po m ili m2, ovisno o vrsti elementa, prema važećim građevinskim normama za pojedine radove, što je i naznačeno u pojedinim stavkama troškovnika. Eventualne nejasnoće oko načina izvedbe ili obračuna izvoditelj je dužan razjasniti sa nadzornim inženjerom prije samog pristupanja izvođenju.
OSTALI (LIČILAČKI) RADOVI- opći uvjeti
Sav upotrebljeni materijal kao i finalni proizvod moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normama. Popis propisa i normi kojih se treba pridržavati: - pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, - pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, - HRN U.F2.013. – tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova, - HRN U.F2.012. – tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova, - HRN B.C1.030. – gips neutralan i čist, - HRN H.K2.015. – kalijev sapun, - HRN B.C1.020. – hidratizirano vapno - HRN H.C5.020. – firnis lanenog ulja - HRN H.C1.034. – cinkov kromat - HRN H.C1.002. – uljene boje i lakovi Svi radovi moraju se izvesti po izabranom uzorku i tonu, koje je ličilac dužan izvesti prije početka radova od materijala od kojeg će se radovi izvesti, a u svemu prema uputama proizvođača. Na tako izvedene uzorke izvoditelj mora ishodovati suglasnost nadzornog inženjera investitora, pa tek onda započeti sa izvođenjem radova. Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko potpuno nove žbuke, tj. homogene površine, upotrijebiti će se silikatni premaz sa svim potrebnim predradnjama u skladu s uputstvom proizvođača, kao što je impregniranje površine pročelja. Ukoliko se bojenje pročelja izvodi preko žbuke koja je samo djelomično sanirana tj. površina nije homogena već se sastoji iz dijelova stare i nove žbuke, upotrijebiti će se također silikatni premaz, ali tako da se prethodno nanese temeljni sloj koje će izjednačiti strukturu, upojnost i kemijsku reakciju podloge. Bojenje mora biti kvalitetno i dobro izvedeno. Na obojenim površinama ne smije biti mrlja, površine moraju biti jednolične i čiste i ne smiju se ljuštiti. Kit za ispunjenje udubina i pukotina mora biti srodnog sastava podlozi i boji. Ličenje bravarskih dijelova izvodi se nakon čišćenja rđe, premazom temeljne boje i potom liči vanjskom bojom za željezo u dva sloja. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, materijal, sve troškove nabave i dopreme, skidanje i ponovnu postavu vanjske stolarije (vratna i prozorska krila), izradu uzoraka i sva čišćenja po završetku radova. Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova i ako ona nije pogodna za taj rad mora o tome pismeno obavijestiti svog naručioca radova, kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti i prirediti za soboslikarsko ličilačke radove. Kasnije pozivanje i opravdanje da kvaliteta nije dobar radi loše podloge neće se uzimati u obzir

## Sheet1
jedinična cijena (kn) | EUR
240 | 31.8535
80 | 10.6178
25 | 3.3181
5000 | 663.614
110 | 14.5995
12000 | 1592.6737
6000 | 796.3369
18000 | 2389.0106
ukupno Kn | #VALUE!
120 | 15.9267
480 | 63.7069
2400 | 318.5347
480 | 63.7069
120 | 15.9267
240 | 31.8535
50 | 6.6361
25 | 3.3181
25 | 3.3181
480 | 63.7069
720 | 95.5604
240 | 31.8535
240 | 31.8535
480 | 63.7069
720 | 95.5604
960 | 127.4139
960 | 127.4139
480 | 63.7069
240 | 31.8535
240 | 31.8535
240 | 31.8535
240 | 31.8535
480 | 63.7069
240 | 31.8535
6000 | 796.3369
ukupno Kn | #VALUE!
140 | 18.5812
190 | 25.2173
35 | 4.6453
60 | 7.9634
40 | 5.3089
110 | 14.5995
180 | 23.8901
290 | 38.4896
290 | 38.4896
265 | 35.1715
265 | 35.1715
360 | 47.7802
360 | 47.7802
215 | 28.5354
160 | 21.2356
110 | 14.5995
115 | 15.2631
115 | 15.2631
100 | 13.2723
95 | 12.6087
ukupno Kn | #VALUE!
25 | 3.3181
500 | 66.3614
190 | 25.2173
ukupno Kn | #VALUE!
480 | 63.7069
90 | 11.9451
ukupno Kn | #VALUE!
215 | 28.5354
215 | 28.5354
240 | 31.8535
60 | 7.9634
240 | 31.8535
ukupno Kn | #VALUE!
1080 | 143.3406
600 | 79.6337
ukupno Kn | #VALUE!
9085 | 1205.7867
12719 | 1688.1014
2340 | 310.5714
3024 | 401.3538
4922 | 653.2617
9844 | 1306.5233
19159 | 2542.8363
22356 | 2967.1511
6164 | 818.1034
2898 | 384.6307
504 | 66.8923
1764 | 234.123
1332 | 176.7868
5681 | 753.9983
3082 | 409.0517
240 | 31.8535
240 | 31.8535
ukupno Kn | #VALUE!
300 | 39.8168
ukupno Kn | #VALUE!
100 | 13.2723
105 | 13.9359
5400 | 716.7032
190 | 25.2173
3360 | 445.9486
3360 | 445.9486
ukupno Kn | #VALUE!
960 | 127.4139
ukupno Kn | #VALUE!